## 60
60. GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL EN LIMA METROPOLITANA, SEGÚN FORMA DE TRATAMIENTO, 2012-2021
Agua residual | Unidad de medida | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Total de aguas servidas tratadas
Caudal | l/s | 2951 | 9939 | 12977 | 13938 | 19 568 a/ | 19 741 a/ | 20843 | 21490 | 20879 | 21168
Caudal | Miles m3/día | 256 | 566 | 1023 | 1189 | 1387 | 1655 | 1800 | 1856.3726 | 1508 | 1836.2137
Volumen generado | Miles m3/año | 93349 | 206645 | 373228 | 433965 | 506152 | 604093 | 657179 | 677576 | 550420 | 670218
Número de plantas en actividad |  | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20
Tratamiento (Preliminar avanzado)
Caudal | l/s | 0 | 6776 | 9692 | 10653 | 16 637 a/ | 16 825 a/ | 17163 | 17732 | 17045.59 | 17256.28
Número de plantas |  | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Tratamiento (Sistemas convencionales - Lagunas de oxidación)
Caudal | l/s | 147 | 136 | 55 | 55 | 95 | 100 | 99 | 122 | 70.14 | 65.6
Número de plantas |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Tratamiento (Lagunas aireadas)
Caudal | l/s | 1350 | 1357 | 1472 | 1472 | 1286 | 1341 | 1608 | 1570 | 1639.29 | 1549.99
Número de plantas |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tratamiento (Lagunas lodos activados)
Caudal | l/s | 623 | 891 | 974 | 974 | 744 | 626 | 1104 | 1198 | 1244.61 | 1393.88
Número de plantas |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7
Tratamiento (Sistemas anaerobios - aerobios)
Caudal | l/s | 826 | 775 | 780 | 780 | 801 | 843 | 862 | 861 | 871.57 | 897.04
Número de plantas |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Tratamiento (Filtro percolador)
Caudal | l/s | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8.11 | 7.58
Número de plantas | bar: 2012 to 2021
Nota: Los totales pueden diferir por efecto de redondeo. En junio de 2016 se dio inicio a la operación de la planta de tratamiento La Chira y a partir del mes de Julio se empieza a reportar los caudales.
a/ Los datos corresponden al mes de Diciembre de 2016 y 2017 respectivamente.
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) - Gerencia de Gestión de Aguas Residuales.