## 61
61. CAUDAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LIMA METROPOLITANA, 2016-2021
(Litros por segundo)
Plantas de tratamiento de aguas residuales | Tecnología aplicada | Distrito | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Caudal total |  |  | 19436 | a/ | 20274 | b/ | 20843 | 21489 | 20879 | 21168
Centro |  |  | 676 |  | 659 |  | 784 | 834 | 817 | 857.037
Carapongo | Sistemas anaerobios-aerobios | Ate Vitarte | 357 |  | 292 |  | 368 | 365 | 334 | 323.6942
San Antonio de Carapongo | Lodos activados | Lurigancho | 87 |  | 119 |  | 119 | 124 | 129 | 145.5975
La Atarjea c/ | Lodos activados | El Agustino | … |  | … |  | … | … | … | b/
Cieneguilla | Lodos activados | Cieneguilla | 24 |  | 35 |  | 58 | 55 | 59 | 62.8792
Manchay | Lodos activados | Pachacámac | 48 |  | 45 |  | 54 | 58 | 54 | 76.4367
Santa Clara | Lodos activados | Ate Vitarte | 160 |  | 168 |  | 185 | 232 | 241 | 248.4295
Sur |  |  | 6800 |  | 7093 |  | 7481 | 8174 | 7760 | 7789.9713
San Juan de Miraflores | Lagunas aireadas | San Juan de Miraflores | 352 |  | 351 |  | 365 | 336 | 352 | 355.5558
Huáscar | Lagunas aireadas | Villa El Salvador | 63 |  | 85 |  | 67 | 80 | 84 | 86.5983
San Pedro de Lurín | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 35 |  | 35 |  | 35 | 24 | 25 | 39.1567
Nuevo Lurín c/ | Lagunas de oxidación | Lurín | … |  | … |  | … | … | … | b/
Julio C. Tello | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 37 |  | 31 |  | 30 | 34 | 36 | 32.2
José Gálvez | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 87 |  | 75 |  | 79 | 65 | 112 | 122.325
Pucusana | Lagunas de oxidación | Pucusana | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1.75
Punta Hermosa | Lagunas de oxidación | Punta Hermosa | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | 7 | b/
San Bartolo | Lagunas aireadas | Lurín | 880 |  | 1146 |  | 1176 | 1154 | 1203 | 1107.8325
Balneario San Bartolo Sur | Lodos activados | San Bartolo | 12 |  | 13 |  | 12 | 13 | 7 | b/
Balneario San Bartolo Norte | Lodos activados | San Bartolo | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | b/
La Chira | Preliminar avanzado | Chorrillos | 5320 |  | 5340 |  | 5700 | 6449 | 5893 | 5997.0794
Santa María 1 | Lodos activados | Santa María | … |  | 2 |  | 2 | 3 | 2 | b/
Santa María 2 | Lodos activados | Santa María | … |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 4.9825
Provisur | Lodos activados | Santa María | … |  | … |  | … | … | 34 | 42.491
Norte |  |  | 11960 |  | 12522 |  | 12578 | 12481 | 12302 | 12520.3683
Taboada | Preliminar avanzado | Callao | 11317 |  | 11485 |  | 11464 | 11283 | 11152 | 11259.1992
Puente Piedra | Lodos activados | San Martín de Porres | 287 |  | 605 |  | 671 | 710 | 716 | 813.0658
Ventanilla | Sistemas anaerobios-aerobios | Ventanilla | 269 |  | 337 |  | 350 | 372 | 365 | 376.6683
Ancón | Lagunas anaerobia | Ancón | 82 |  | 90 |  | 86 | 109 | 61 | 63.8542
Santa Rosa | Filtro percolador | Santa Rosa | 5 |  | 5 |  | 7 | 7 | 8 | 7.5808
Nota: Los totales pueden diferir por efecto de redondeo.
a/ El caudal corresponde al mes de diciembre de 2016 por la puesta en marcha de la Planta La Chira en Junio del 2016, asimismo por la paralización de la planta de tratamiento San Antonio de Carapongo debido a la afectación por el fenómeno del niño costero.
b/ El caudal corresponde al mes de diciembre de 2017 por la transferencia de las plantas de tratamiento de agua residual Santa María 1 y Santa María 2.
c/ Plantas de tratamiento de agua residual no operativas.
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) - Gerencia de Gestión de Aguas Residuales.