## 61
2.61 CAUDAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LIMA METROPOLITANA, 2019-2023
(Litros por segundo)
Plantas de tratamiento de aguas residuales | Tecnología aplicada | Distrito | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Caudal total |  |  | 21489 | 20879 | 21168 | 23475.69 | 24007
Centro |  |  | 834 | 817 | 857.037 | 851.38 | 861
Carapongo | Sistemas anaerobios-aerobios | Ate Vitarte | 365 | 334 | 323.6942 | 319.24 | 325
San Antonio de Carapongo | Lodos activados | Lurigancho | 124 | 129 | 145.5975 | 139.97 | 134
La Atarjea | Lodos activados | El Agustino | … | … | a/ | a/ | a/
Cieneguilla | Lodos activados | Cieneguilla | 55 | 59 | 62.8792 | 61.46 | 55
Manchay | Lodos activados | Pachacámac | 58 | 54 | 76.4367 | 73.6 | 77
Santa Clara | Lodos activados | Ate Vitarte | 232 | 241 | 248.4295 | 257.11 | 270
Sur |  |  | 8174 | 7760 | 7789.9713 | 8536 | 8839
San Juan de Miraflores | Lagunas aireadas | San Juan de Miraflores | 336 | 352 | 355.5558 | 356 | 353
Huáscar | Lagunas aireadas | Villa El Salvador | 80 | 84 | 86.5983 | 93.42 | 101
San Pedro de Lurín | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 24 | 25 | 39.1567 | 24.16 | 27
Nuevo Lurín | Lagunas de oxidación | Lurín | … | … | … | … | …
Julio C. Tello | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 34 | 36 | 32.2 | 28.65 | 25
José Gálvez | Sistemas anaerobios-aerobios | Lurín | 65 | 112 | 122.325 | 101.99 | 114
Pucusana | Lagunas de oxidación | Pucusana | 2 | 2 | 1.75 | 1.26 | 1
Punta Hermosa | Lagunas de oxidación | Punta Hermosa | 11 | 7 | a/ | a/ | a/
San Bartolo | Lagunas aireadas | Lurín | 1154 | 1203 | 1107.8325 | 1305 | 1073
Balneario San Bartolo Sur | Lodos activados | San Bartolo | 13 | 7 | a/ | a/ | a/
Balneario San Bartolo Norte | Lodos activados | San Bartolo | 2 | 1 | a/ | a/ | a/
La Chira | Preliminar avanzado | Chorrillos | 6449 | 5893 | 5997.0794 | 6567.62 | 7085
Santa María 1 | Lodos activados | Santa María | 3 | 2 | a/ | a/ | a/
Santa María 2 | Lodos activados | Santa María | 1 | 2 | 4.9825 | 7.41 | 7
Provisur | Lodos activados | Santa María | … | 34 | 42.491 | 51 | 53
Norte |  |  | 12481 | 12302 | 12520.3683 | 14088.31 | 14307
Taboada | Preliminar avanzado | Callao | 11283 | 11152 | 11259.1992 | 12753.01 | 13000
Puente Piedra | Lodos activados | San Martín de Porres | 710 | 716 | 813.0658 | 817.03 | 804
Ventanilla | Sistemas anaerobios-aerobios | Ventanilla | 372 | 365 | 376.6683 | 458.14 | 434
Ancón | Lagunas anaerobia | Ancón | 109 | 61 | 63.8542 | 50.67 | 60
Santa Rosa | Filtro percolador | Santa Rosa | 7 | 8 | 7.5808 | 9.46 | 9
Nota: Los totales pueden diferir por efecto de redondeo.
a/ Plantas de tratamiento de agua residual no operativas.
Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) - Gerencia de Gestión de Aguas Residuales.